# ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 1998 г. N 566

О МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ЭНЕРГО- И

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ В Г. МОСКВЕ

(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 30.03.1999 N 247, от 26.12.2000 N 1009,

от 20.04.2012 N 158-ПП)

Реализация концепции развития г. Москвы как крупнейшего делового центра требует возрастающих объемов инвестиций со стороны города в развитие инженерной инфраструктуры и наращивание производственных мощностей по снабжению мегаполиса важнейшими для жизнедеятельности города ресурсами.

В последнее время постоянно увеличивается потребление воды и тепловой энергии на нужды населения и непроизводственной сферы, что в значительной степени определяется действующей системой льготных тарифов, а также отсутствием стимулирующих условий по удельному сокращению энерго- и водопотребления.

Одним из основных направлений снижения капиталоемкости реализуемых в городе проектов является стимулирование мероприятий по оптимизации режимов подачи воды и тепловой энергии, внедрению ресурсосберегающего оборудования и технологий в жилищном фонде и социальной сфере г. Москвы.

В целях повышения экономической заинтересованности ресурсоснабжающих предприятий и потребителей в сокращении потребления электрической, тепловой энергии и воды, а также реализации мероприятий по ресурсосбережению Правительство Москвы постановляет:

1. Считать первостепенными направлениями реализации мер по ресурсосбережению учет и нормирование потерь и расходования воды, тепловой и электрической энергии в процессе их транспортировки и потребления, а также установку приборов учета расходования воды и энергоресурсов.

2 - 3. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

4. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

5. С целью исключения расчетов за коммунальные услуги между ресурсоснабжающими организациями и юридическими и физическими лицами (предпринимателями без образования юридического лица) по тарифам, установленным для населения и бюджетных организаций, поручить:

5.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

5.2. МГП "Мосводоканал", энергоснабжающим организациям:

5.2.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

5.2.2. Заключать с 01.08.98 договоры на отпуск тепловой и электрической энергии, питьевой воды и прием сточных вод, а также на горячее водоснабжение непосредственно с субабонентами - юридическими лицами, занимающими жилые и нежилые помещения в жилых домах и бюджетных учреждениях, по приборам учета, устанавливаемым за счет средств арендаторов, владельцев и собственников этих помещений. При отсутствии у потребителей приборов учета расхода воды и тепловой энергии расчеты с ними начиная с 01.08.98 за услуги холодного и горячего водоснабжения, канализации производятся по эксплуатационным нормам водопотребления согласно приложению 3, а за тепловую энергию - исходя из проектных часовых нагрузок.

5.2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

6. С целью упорядочения расчетов жилищных организаций по целевым сборам с поставщиками воды и тепловой энергии:

6.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

6.2. Утвердить и ввести в действие нормативы горячего и холодного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде г. Москвы с 01.08.98 согласно приложению 1.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП)

6.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

6.4. Признать утратившим силу в части нормативов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде г. Москвы приложение 4 к постановлению Правительства Москвы от 11.01.94 N 41 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам жилищных субсидий".

6.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

6.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

7. В связи с реализацией программы поэтапной установки приборов учета ресурсопотребления утвердить и ввести с 01.08.98 следующий порядок расчетов за услуги тепло- и водоснабжения:

7.1. При наличии у потребителей приборов учета расхода тепла, воды (счетчиков) на квартиру, нежилое помещение, подъезд, дом расчеты за названные коммунальные услуги ведутся между поставщиками услуг и потребителем на основании показаний приборов учета. При этом поставщиками услуг выступают жилищные и другие организации, в управлении которых находится жилищный фонд, или МГП "Мосводоканал" и теплоснабжающие организации в зависимости от принятой схемы расчетов.

7.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

8 - 9. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

10. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1009.

11 - 13. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

14. Установить, что экономия средств против предусмотренных в бюджете ассигнований на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, образовавшаяся в результате снижения расхода тепловой энергии в связи с проведением работ по экономии ресурсов, может использоваться на приобретение и установку приборов учета расхода воды и тепловой энергии и финансирование других ресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде.

15. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

16. Рекомендовать предприятиям-заказчикам при заключении договоров подряда на установку приборов учета предусматривать условие о направлении подрядчиком собственных средств в размере не менее 10% от выполненного объема работ за счет и в пределах льгот по налогу на прибыль на финансирование дополнительных расходов по установке приборов учета.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП)

17. Государственной жилищной инспекции г. Москвы:

17.1. Обеспечить контроль за ходом работ по водосбережению в административных округах г. Москвы.

17.2. После выполнения комплекса водосберегающих мероприятий в жилом микрорайоне требовать от ресурсоснабжающих и жилищных организаций обязательного выполнения эксплуатационных нормативов содержания систем горячего и холодного водоснабжения (давления воды после насосного оборудования, удельных расходов холодной и горячей воды, температуры горячей воды).

18 - 19. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

20. Комплексу перспективного развития, Комплексу городского хозяйства:

20.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

20.2. При разработке проектно-сметной документации на строительство новых зданий, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и тепловых сетей предусматривать обязательную установку систем и приборов учета расхода холодной и горячей воды, двухтарифных электросчетчиков на квартиру; тепла и холодной воды на дом, а также систем передачи данных по использованию энергоресурсов и воды ресурсоснабжающим организациям.

21 - 22. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП.

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

(п. 23 в ред. постановления Правительства Москвы от 20.04.2012 N 158-ПП)

Премьер Правительства Москвы

Ю.М. Лужков

# Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 28 июля 1998 г. N 566

НОРМАТИВЫ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. МОСКВЫ

Вводятся с 1 августа 1998 г.

┌───┬──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│ N │Степень                   │Норма расхода воды    │Норматив   │

│п/п│санитарно-технического    │на 1 человека в сутки,│водопотреб-│

│   │оборудования жилых зданий │л/сутки               │ления на   │

│   │                          │                      │1 чел.     │

│   │                          ├─────┬────────┬───────┤в месяц,   │

│   │                          │общая│холодная│горячая│куб. м/мес.│

├───┼──────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────────┤

│1. │Жилые дома, оборудованные │ 320 │   190  │  130  │  11,68    │

│   │водопроводом,             │     │        │       │           │

│   │канализацией, ваннами с   │     │        │       │           │

│   │централизованным горячим  │     │        │       │           │

│   │водоснабжением            │     │        │       │           │

│   │                          │     │        │       │           │

│2. │Жилые дома, оборудованные │ 270 │   270  │    -  │   9,86    │

│   │водопроводом,             │     │        │       │           │

│   │канализацией, ваннами с   │     │        │       │           │

│   │многоточечными газовыми   │     │        │       │           │

│   │водонагревателями         │     │        │       │           │

│   │                          │     │        │       │           │

│3. │Жилые дома, оборудованные │ 260 │   260  │    -  │   9,49    │

│   │канализацией, водопроводом│     │        │       │           │

│   │и газовыми нагревателями у│     │        │       │           │

│   │ванн                      │     │        │       │           │

│   │                          │     │        │       │           │

│4. │Жилые дома гостиничного   │ 200 │   120  │   80  │   7,31    │

│   │типа, оборудованные       │     │        │       │           │

│   │водопроводом, газом и     │     │        │       │           │

│   │горячим водоснабжением    │     │        │       │           │

│   │                          │     │        │       │           │

│5. │Жилые дома с водопроводом,│ 125 │   125  │    -  │   4,57    │

│   │канализацией, без ванн,   │     │        │       │           │

│   │с газопроводом            │     │        │       │           │

│   │                          │     │        │       │           │

│6. │Жилые дома с              │  50 │    50  │    -  │   1,83    │

│   │водопользованием из       │     │        │       │           │

│   │водоразборных колонок     │     │        │       │           │

└───┴──────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────────┘

Примечание. Норматив водопотребления для полива посадок на приусадебных участках 0,16 куб. м/кв. м в течение поливочного сезона (май - сентябрь, 153 дня, 16 поливок в месяц).

# Приложение 2

к постановлению Правительства

Москвы

от 28 июля 1998 г. N 566

НОРМАТИВЫ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. МОСКВЫ

Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы

от 20.04.2012 N 158-ПП.

# Приложение 3

к постановлению Правительства

Москвы

от 28 июля 1998 г. N 566

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ,

ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

Вводятся с 1 августа 1998 г.

┌───┬────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┐

│ N │Наименование арендаторов            │Единица        │Норма водо-│

│п/п│                                    │измерения      │потребления│

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│ 1 │              2                     │    3          │     4     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│1. │Общежитие без душевых               │л/чел. сут.    │   115     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│2. │Предприятия общественного питания:  │               │           │

│   │- приготовление пищи, потребляемой  │               │           │

│   │  на предприятии, и полуфабрикатов, │               │           │

│   │  мытье продуктов и посуды          │л/1 блюдо      │    30     │

│   │- приготовление пищи, продаваемой   │               │           │

│   │  на дом                            │л/1 блюдо      │    19     │

│   │- ларьки "Пиво-воды", сатураторные  │               │           │

│   │  тележки, автоматы по продаже воды │               │           │

│   │  со шприцами                       │л/1 уст. сут.  │  2850     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│3. │Холодильные установки при           │               │           │

│   │температуре водопроводной воды      │               │           │

│   │+20 град. С и температуре           │               │           │

│   │сбрасываемой воды +25 град. С:      │куб. м/сут.    │           │

│   │- аммиачные ЯК-100                  │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  1000 ккал/час                     │               │    60     │

│   │- фреоновые АК-2                    │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  4000 ккал/час                     │               │    24     │

│   │- фреоновые АК-4,5-1-2              │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  4200 ккал/час                     │               │    18     │

│   │- фреоновые АК-6-1-2                │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  6000 ккал/час                     │               │    18     │

│   │- фреоновые ИФ-49                   │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  3000 ккал/час                     │               │    18     │

│   │- ХМ-6                              │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  6000 ккал/час                     │               │    46     │

│   │- МКВ4-1-2                          │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  4600 ккал/час                     │               │    24     │

│   │- 1МКВ6-1-2                         │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  6000 ккал/час                     │               │    24     │

│   │- МКВ9-1-2                          │               │           │

│   │  холодопроизводительностью         │               │           │

│   │  9000 ккал/час                     │               │    40     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│4. │Плавательные бассейны:              │% объема       │           │

│   │                                    │бассейна       │           │

│   │- наполнение бассейна               │л/1 место в    │           │

│   │                                    │сутки          │    18     │

│   │- для зрителей                      │               │     5     │

│   │- для спортсменов (с учетом приема  │л/чел. сут.    │           │

│   │  душа)                             │               │   190     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│5. │Прачечные механизированные          │л/кг сухого    │           │

│   │                                    │белья          │    75     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│6. │Бани:                               │               │           │

│   │- мытье в мыльной с тазами на       │               │           │

│   │  скамьях с обливанием в душе       │1/чел. сут.    │   340     │

│   │- мытье в мыльной с тазами на       │               │           │

│   │  скамьях с приемом оздоровительных │               │           │

│   │  процедур                          │  -"-          │   550     │

│   │- душевая кабина                    │  -"-          │   830     │

│   │- ванная кабина                     │  -"-          │  1020     │

│   │- умывальник у оператора-мозолиста  │л/1 смесит.    │           │

│   │                                    │в сутки        │    28     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│7. │Душевые в бытовых помещениях        │               │           │

│   │промышленных предприятий, клубах,   │               │           │

│   │домах культуры, театрах,            │л/1 сетка      │           │

│   │предприятиях общественного питания  │в час          │   950     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│8. │Аптеки с приготовлением лекарств    │л/раб. сут.    │   870     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│9. │Клубы                               │л/1 место      │           │

│   │                                    │в сутки        │    19     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│10.│Кинотеатры                          │л/1 место      │           │

│   │                                    │в сутки        │     7     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│11.│Мастерские:                         │л/кран в час   │           │

│   │- красильные                        │               │   470     │

│   │- слесарные, переплетные,           │               │           │

│   │  ремонт обуви                      │               │   140     │

│   │- фотолаборатории                   │               │   115     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│12.│Вентиляционные установки с          │куб. м/1 Гкал. │           │

│   │калориферами при перепаде температур│в час расчетной│           │

│   │в наружной теплосети:               │тепловой       │           │

│   │- 130-70 град. С                    │нагрузки на    │    12     │

│   │- 150-70 град. С                    │1 наполнен.    │    10     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│13.│Гаражи:                             │л/1            │           │

│   │- на 1 легковой автомобиль          │автомобиль в   │   570     │

│   │- на 1 грузовой автомобиль          │сутки          │   850     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│14.│Поливочный кран                     │л/час          │           │

│   │                                    │1 точка        │  2700     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│15.│Водоразборные точки у               │               │           │

│   │технологического оборудования или   │               │           │

│   │мойки в кафетериях при магазинах,   │л/час          │           │

│   │булочных-кондитерских, в столовых,  │1 водоразборная│           │

│   │кафе, чайных, кондитерских магазинах│точка          │   950     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│16.│Унитаз со смывным бачком (предпр.   │л/час          │           │

│   │общественного питания и т.п.)       │1 точка        │   160     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│17.│Краны умывальника общего пользования│               │           │

│   │(предприятия общественного питания, │л/час          │           │

│   │клубы)                              │1 точка        │   380     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│18.│Унитазы общественных туалетов       │л/сут. 1 точ.  │  1900     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│19.│Мытье полов в административных и    │л/кв. м        │           │

│   │общественных зданиях                │на 1 уборку    │     2,4   │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│20.│Лабораторная мойка со смесителем    │л/час          │           │

│   │                                    │1 точка        │   340     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│21.│Продовольственные магазины          │1 раб. место   │   760     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│22.│Парикмахерские                      │1 раб. место   │   230     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│23.│Административные здания и помещения │1 раб. в       │    28     │

│   │(конторы, управления, тресты и т.д.)│сутки          │           │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│24.│Школы-интернаты (в норму расхода    │               │           │

│   │на 1 уч-ся в интернате вкл. расход  │на 1           │           │

│   │воды в столовой и прачечной)        │проживающего   │   380     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│25.│Общественные здания - обслуживающий │на 1 чел.      │           │

│   │персонал                            │в смену        │    47     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│26.│Посудомоечная машина                │1 аппарат      │           │

│   │                                    │за час         │  2050     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│27.│Детские сады-ясли:                  │               │           │

│   │а) с дневным пребыванием детей      │1 ребенок      │   140     │

│   │б) с круглосуточным пребыванием     │               │           │

│   │   детей                            │   -"-         │   190     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│28.│Питьевой фонтанчик                  │1 установка    │           │

│   │                                    │в час          │   137     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│29.│Учебные заведения                   │1 уч-ся и      │           │

│   │                                    │преподав.      │           │

│   │                                    │в смену        │    38     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│30.│Поликлиники, амбулатории            │1 больной      │    28     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│31.│Содержание прилегающих к            │кв. м          │           │

│   │общественным зданиям территорий     │в сутки        │     8     │

├───┼────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤

│32.│Мытье панелей, витрин, окон и пр.   │1 кв. м        │           │

│   │                                    │в сутки        │     2     │

└───┴────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┘

Примечания:

1. Административные здания работают не менее 235 дней в году.

2. Общественные здания работают не менее 350 дней в году.

3. Для общественных зданий (магазинов, парикмахерских, приемных пунктов прачечных, гаражей, отделений милиции, предприятий общественного питания, библиотек, поликлиник, сберегательных касс, детских учреждений, аптек, ателье и пр.) необходимо дополнительно рассчитывать расход воды на обслуживающий персонал, мытье полов, на нужды технологического оборудования, содержание прилегающих территорий.

4. Нормы расхода воды в административных зданиях не включают расход воды на мытье полов.

5. По всем видам потребителей дополнительно следует учитывать воду, расходуемую на мытье панелей, витрин, окон и пр.

6. Расход воды на технологическое оборудование лечебных учреждений принимается в соответствии с паспортными данными.

7. Норма расхода воды на 1 ребенка в детских садах и яслях включает расход воды на пользование душем и столовой.

# Приложение 4

к постановлению Правительства

Москвы

от 28 июля 1998 г. N 566

Утратило силу. - Постановление Правительства Москвы

от 20.04.2012 N 158-ПП.

# Приложение 5

к постановлению Правительства

Москвы

от 28 июля 1998 г. N 566

ПРАВИЛА

ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ УСЛУГ ПО ПОДАЧЕ ХОЛОДНОЙ И

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ПО ПОКАЗАНИЯМ

КВАРТИРНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы

от 20.04.2012 N 158-ПП.